## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ОСМОТРА ОТКРЫТЫХ РВОВ И КОТЛОВАНОВ

Акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты

| г. Санкт-Петербург | « 06 » июля 200 4 г. |
| --- | --- |

Мы, нижеподписавшиеся,

| автор проекта (или его уполномоченный архитектор) | Новиков С. Г. |
| --- | --- |
| конструктор | Вешторт М. Э. |
| представитель заказчика | Михайлов С. В. |
| главный инженер строительства | Новиков С. Г. |
| производитель работ | Сямин Н. В. |
| произвели осмотр рвов и котлованов для фундамента постройки | квартал 25, озеро Долгое |
| на земельном участке | корпус 44, 44Л | по ул. |  |

причем оказалось:

1. Грунт на дне рвов соответствует (не соответствует) данным предварительных изысканий, а именно: порода, структура, примеси, плотность, влажность, химический состав, осадка дна от пяти сильных ударов.

2. Уровень грунтовых вод      0,8-1 м       .

3. Планировочная отметка по проекту с подсыпкой или срезкой против существующей поверхности земли на участке      ±0,2 м       .

4. Глубина (от планировочной отметки, ширина рвов и котлованов)                         .

5. Принятое основание для фундаментов         супесь, песок ср. крупности Rо =0,8 кгс/см2      .

6. Мощность основания (по данным предварительных изысканий)        2-2,8 м       .

7. Первоначально принято допускаемое давление на грунт                           кг/см2 по утвержденному проекту                          .

8. Фактически по осмотру рвов и котлованов устанавливается допускаемое давление      90 м на сваю     .

9. Род фундаментов, принятый по проекту            свайные фундаменты         .

10. При производстве земляных работ встречались (не встречались) препятствия (старые колодцы, сваи, фундаменты бывших зданий, выгребные ямы и т. п.).

11. Необходимость устройства искусственного основания или особого типа фундамента, не предусмотренного проектом, вызывается (не вызывается).

12. Дополнительные земляные работы требуются (не требуются) в количестве         кубометров.

Комиссия признает, что выполненные земляные работы и принятое давление на грунт в      90 м на сваю      не вызывает опасения деформации здания по его возведении.

| Автор проекта или его уполномоченный архитектор | Новиков С. Г. |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика, инженер | Вешторт М. Э. |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации | Михайлов С. В. |
|  | (подпись) |
| Производитель работ | Сямин Н. В. |
|  | (подпись) |