Акт освидетельствования скрытых работ

| Армирование колонн в осях 9-13 |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | жилом доме Ржевка - Пороховые квартал 5, корп. 33 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  02  »       июля       200 2 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Сбеглов В. И., начальник участка |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Шинкевич В. А., инспектор |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| (фамилия, инициалы, должность) |
| --- |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| АОЗТ «РАНТ» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| --- | --- |
| армирование колонн К-1; К-2 |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации |  |
| Строительная компания «ДМ» КЖ-3; Л 2, 3, 4; 08.2001 |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | арматурные каркасы К-1; К-2; К-3; К-4 |
| арматура Ø 16 А-III, Ø 4 Вр-I |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| отклонений нет |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 25 июня 2002 года |
|  | окончания работ | 29 июня 2002 года |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

опалубки

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | В. Сбеглов |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | В. Шинкевич |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |