Акт освидетельствования скрытых работ

| Устройство утепления кровли отм. 52.900 в/о 1–7/Ж–П |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | жилом доме по адресу СПб, Ржевка-Пороховые, кв. 10, корпус 24 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  05  »       ноября       200 3 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Хафизов Ш. С. |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Ядрышников А. М. |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| (фамилия, инициалы, должность) |
| --- |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ООО ПСО «Интерстрой СПб» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| --- | --- |
| утепление плитами «Пеноплекс» и керамзитом |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | 2000-14 АР лист 47 |
| АР-2 лист 16 |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | керамзит фр. 5-10 γ=600 кг/м2 толщиной 130-300 мм |
| «Пеноплекс» толщиной 130 мм |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| отклонения отсутствуют |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 01 ноября 2003 г |
|  | окончания работ | 05 ноября 2003 г |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

стяжки

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | Ш. Хафизов |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | А. Ядрышников |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |