## ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ

| ООО «Вольтэл» |  | ЗАО «Ленжилстрой» |
| --- | --- | --- |
| (Монтажная организация) |  | (Заказчик) |
|  |  | ЗАО «Строительный трест» |
|  |  | (Генподрядчик) |
|  |  | ЗАО «Строительное управление № 1» |
|  |  | (Подрядчик) |
|  |  | СПб., Манчестерская ул., д. 10 |
|  |  | (объект) |

27 апреля 2004 г.

Акт технической готовности электромонтажных работ

Комиссия в составе

| представителя заказчика |  |
| --- | --- |
| Михайлов С. В., инженер технадзора ЗАО «Ленжилстрой» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя генерального подрядчика |  |
| Шинкевич В. А., ЗАО «Строительный трест» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя подрядчика |  |
| Ишутин Л. А., начальник участка ЗАО «Строительное управление № 1» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя электромонтажной организации |  |
| Тюрин О. И., генеральный директор ООО «Вольтэл» |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

| 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: |  |
| --- | --- |
| монтаж силового оборудования; электроосвещение |
| (перечень, основные технические характеристики, физические объемы) |

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ», шифр проекта 7281-ЭО

(проектная организация)

3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1.

4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

5. Индивидуальные испытания электрооборудования проведены.

6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в приложение 3.

7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 1.

8. Заключение.

8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

8.2. Настоящий акт является основанием для:

а) организации работы комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

| Представитель заказчика | С. Михайлов |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика | Д. Шинкевич |
|  | (подпись) |
| Представитель подрядчика | Л. Ишутин |
|  | (подпись) |
| Представитель электромонтажной организации | О. Тюрин |
|  | (подпись) |