## Форма акта гидростатического или манометрического испытания на герметичность
(СНиП 3.05.01-85, приложение 3)

АКТ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

|  | (наименование системы) |
| --- | --- |
| смонтированной в |  |
|  | (наименование объекта, |
|  | здания, цеха) |
| г._________________________ | «___»________________200___г. |

Комиссия в составе представителей:

| заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| генерального подрядчика |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| монтажной (строительной) организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. Монтаж выполнен по проекту |  |
| --- | --- |
|  | (наименование проектной организации и номера чертежей) |
| 2. Испытание произведено |  |
|  | (гидростатическим или манометрическим методом) |

давлением __________________ МПа (_________кг/см2) в течение ______________ мин.

3. Падение давления составило _________________МПа (_________________кг/см2)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединения, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Системы признаются выдержавшими испытание давлением на герметичность.

| Представитель заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | (подпись) |