| (Министерство) |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (трест) |  | (заказчик) |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
|  |  | 200 г. |
| (участок) |  |  |

## АКТ
готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ_______________

Опора №_________, наименование опоры _________________, тип __________________,

Комиссия в составе:

| представителя заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя строительной организации |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя монтажной организации |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |

рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем:

1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам __________________, с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85.

2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет _______кг/см2

| На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием |  |
| --- | --- |
| (материал покрытия, число слоев) |

3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам №__________; отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85.

4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента.

| 5. Отступления от проекта |  |
| --- | --- |
|  | (существо отступления) |
| согласованы с заказчиком в лице |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |
| и проектной организацией в лице |  |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество) |

Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи

6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ.

Приложение. Техническая документация на фундамент: исполнительные чертежи фундамента, протокол испытания бетона, сертификаты на метизы.

| представитель заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| представитель строительной организации |  |
|  | (подпись) |
| представитель монтажной организации |  |
|  | (подпись) |