Форма 16

| ____________________________________ (Министерство) ____________________________________ (трест) ____________________________________ (монтажное управление) ____________________________________ (участок) |  | ____________________________________ (город) ____________________________________ (заказчик) ____________________________________ (объект) ________________________________200___г |
| --- | --- | --- |
| ПРОТОКОЛ ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНЕ ПЕРЕД ПРОКЛАДКОЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Номер барабана Марка кабеля, напряжение, кВ, сечение, мм2 Длина кабеля, м Прогрев кабелей внутри обогреваемых помещений Прогрев кабелей электрическим током, А температура в помещении, °С продолжительность прогрева, ч температура внешних витков кабеля при температуре наружного воздуха -10°С ниже -10°С |
| Прогрев произвел ____________ ( ) (подпись) | Производитель работ ________ ( ) (подпись) |