Акт освидетельствования скрытых работ

| Утепление фасадов |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | поликлиническом комплексе НИИ кардиологии ул. Аккуратова, 8 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  21  »     июня     200 3 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Набоков Я. И. |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Федоров В. Н., инспектор технадзора |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| Мотыльков И. А., конструктор ООО «Алкон-Трейд» |
| --- |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ООО «Алкон-Трейд» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| --- | --- |
| утепление фасадов в отм. от +12,68 до +26,6 в осях 22-29 по оси 112 |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | ООО «Алкон-Трейд» |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены | утеплитель «ROCKWOOL» толщиной 60 мм |
| и толщиной 40 мм, тарельчатый дюбель 8×140 |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| отклонения отсутствуют |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 15 июня 2003 года |
|  | окончания работ | 21 июня 2003 года |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

керамогранита

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | Я. Набоков |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | В. Федоров |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации | И. Мотыльков |
|  | (подпись) |