## Форма акта о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность
(СНиП 3.05.04-85*, приложение 4)

АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ БЕЗНАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

| г._________________ | «___»_____________200__г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе представителей:

| строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| технического надзора заказчика |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |
| эксплуатационной организации |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания участка

| безнапорного трубопровода |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта и номер пикетов на его границах, |
| длина трубопровода, диаметр, материал труб и стыковых соединений). |

Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии _________м от верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) _________м.

| испытание трубопровода производилось |  |
| --- | --- |
| (указать совместно или отдельно от колодцев и камер) |
| способом |  |
|  | (указать способ испытания – |
| добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него) |

Гидростатическое давление величиной ______________м вод. ст. создавалось заполнение водой

(указать номер колодца или установленного в нем стояка)

Допустимый объем добавленной воды, приток грунтовой воды (ненужное зачеркнуть) на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин равен ______________________________. Фактический за время испытания объем добавленной воды, приток грунтовой воды составил _______л, или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течение 30 мин составил ___________________л, что меньше допустимого расхода.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на герметичность.

| Представитель строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Представитель технического надзора заказчика |  |
| Представитель эксплуатационной организации |  |