| (Министерство) |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (трест) |  | (заказчик) |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
|  |  | 200 г. |
| (участок) |  |  |

## ПРОТОКОЛ
осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой

| Номер барабана | Марка кабеля, сечение, мм2, напряжение, кВ | Длина кабеля, м | Завод-изготовитель | Дата выпуска | Состояние | Сопротивление изоляции, МОм | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | барабана и обшивки | наружных витков | герметизирующих заделок |  |  |

Сопротивление изоляции замерено мегаомметром на напряжение 2500 В.

типа ____________________заводской N _________________

| Осмотр и проверку произвел |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Производитель работ (мастер) |  |
|  | (подпись) |