Форма 14а

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) АКТ ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя заказчика ____________________________________________________ __________________________________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) представителя генподрядной организации _____________________________________ __________________________________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) произвела осмотр и проверку выполненных ____________________________________ __________________________________________________________________________ (наименование генподрядной организации) сооружений для прокладки кабелей. 1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: __________________________________________________________________________ (траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации) 2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным __________________________________________________________________________ (наименование организации, № чертежей рабочей документации) 3. Отступление от проекта ________________________________________________ __________________________________________________________________________ (перечислить) согласованы _______________________________________________________________ (наименование проектной организации) 4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) ______________________________ (выполнена, ________________________________________________________________________ не выполнена) согласно проекту. 5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-85, постель выполнена из _______ толщиной слоя ___________ мм, пересечение дорог выполнено в трубах на глубине _______________ мм, соединение и окраска труб (материал) __________________ (способ выполнения) Траншея подготовлена к прокладке кабеля. 6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены. 7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены ___________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 8. Дренаж выполнен по проекту. 9. Особые замечания _____________________________________________________ __________________________________________________________________________ Заключение. Объекты, перечисленные в п. 1 настоящего Акта, считать принятыми под монтаж кабелей. Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс. Представитель электромонтажной организации ________________________ (подпись) Представитель заказчика ________________________ (подпись) Представитель генподрядной организации ________________________ (подпись)