Форма 22

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) ВЕДОМОСТЬ МОНТАЖА ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи Наименование опоры Установлено на ВЛ, шт. Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) Материал опоры Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор Промежуточные Анкерные Угловые Другие Всего: Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями пп. 3.144 - 3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85. 2. монтаж проводов и тросов. На ВЛ _______ кВ смонтирован провод марки _______, сечением _______ мм2, в общем количестве _______ м, грозозащитный трос марки _________________________ протяженностью ______________ м. Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом BJI. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта. Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему. 3. Соединение проводов и тросов. Номер опор и пролетов, на которых смонтированы соединения Тип соединительного напряженного зажима Способ монтажа соединения Исполнитель Фамилия, и., о. Подпись Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований пп. 3.149 - 3.152 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.38 ПУЭ-85. Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п. 1.8.32 ПУЭ-85 и пп. 3.147, 3.148 СНиП 3.5.06-85. 4. Монтаж разрядников и разъединителей. На ВЛ ________ смонтированы: а) трубчатые разрядники типа _____________________________________________ на опорах _________________________________________________________________ (перечислить номера опор) Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта к требованиями пп. 3.158 - 3.160 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.29 ПУЭ-85; б) разъединители типа ____________________________________________________ на опорах _________________________________________________________________ (номера опор) Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей. Механическая часть разъединителей их контактные пары, а также приводы разъединителей отрегулированы и проверены согласно пп. 3.178 - 3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п. 8.21 (1, 2, 5, 6) ПУЭ-85. 5. Монтаж заземляющих устройств. Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ _______ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 «Защита от перенапряжений, заземление». Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п. 2.5.76 и таблице 2.5.22 ПУЭ-85. Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации). Заключение:____________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Производитель работ _____________________________ ( ) (подпись)