#### Протокол
Испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах
(форма)

Город _______________							“___”_____________ 20 ___ г

Предприятие (заказчик) 
Объект 
Комиссия в составе представителей:
монтажной организации 
(должность, ф. и. о.)
заказчика 
(должность, ф. и. о.)
произвела испытания на герметичность соединений трубопроводов для электропроводок.

Результаты испытаний

| Номер трубной проводки по проекту | Dу, мм | Номер коробки с разделительным уплотнением по проекту | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | Время выдержки, ч | Падение давления, % в ч | Допустимое давление, % в ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласно проведенным испытаниям и осмотру, монтаж защитных трубопроводов выполнен в соответствии с проектом и техническими требованиями Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения.

Защитные трубопроводы пригодны для эксплуатации во взрывоопасных помещениях класса

Представители:

заказчика ___________________
(подпись)

монтажной организации ____________________
(подпись)