Акт освидетельствования скрытых работ

| Армирование стен 20-го этажа в осях 10-19, Д-П, 26-28, отм. верха стен +60,40 |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | жилом доме по адресу СПб, Ржевка-Пороховые, кв. 10, корпус 34 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  02  »       июля       200 3 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Джуманиязов Н. О., прораб |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Шинкевич В. А., инспектор технического надзора |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| Синякин В. С, главный конструктор |
| --- |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ООО «Парус» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| --- | --- |
| Установка отдельных стержней и арматурных каркасов, установка пенополистерола |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | ООО ПТАМ Новикова С. Г. |
| КЖ № 234, лист 14, 09.2002 г. |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены |  |
| арматура Ø 5 Вр-I, 8 А-II, 12 А-Ш, 14 A-III, 16 A-III, вязальная проволока |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| отклонения отсутствуют |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 28 июня 2003 года |
|  | окончания работ | 02 июля 2003 года |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

опалубки

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | Н. Джуманиязов |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | В. Шинкевич |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации | В. Синякин |
|  | (подпись) |