| (Министерство) |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (трест) |  | (заказчик) |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
|  |  | 200 г. |
| (участок) |  |  |

## АКТ
технической готовности электромонтажных работ

Комиссия в составе:

| представителя заказчика |  |
| --- | --- |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя генерального подрядчика |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| представителя электромонтажной организации |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество) |

произвели осмотр смонтированного электрооборудования.

| 1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: |  |
| --- | --- |
| (перечень, основные технические характеристики, |
| физические объемы) |

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным

(проектная организация)

3. Отступления от проекта перечислены в приложении 1.

4. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме требований ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

| 5. Индивидуальные испытания электрооборудования |  |
| --- | --- |
| (проведены, не проведены) |

6. Остающиеся недоделки, не препятствующие комплексному опробованию, и сроки их устранения перечислены в приложение 3.

7. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4.

8. Заключение.

8.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ.

8.2. Настоящий акт является основанием для*:

а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) в эксплуатацию.

| Представитель заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель электромонтажной организации |  |
|  | (подпись) |

| Сдали** |  | Приняли |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (подпись) |

* нужное подчеркнуть

** заполняется в случае, указанном в п.8.2 б) настоящего акта.

Приложение 1

к акту технической готовности от

«_____»__________200  г.

(обязательное)

ВЕДОМОСТЬ
технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ

| Разделы | Состав документации | Номер документа | Кол-во листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Комплект рабочих чертежей электротехнической части - исполнительная документация |  |  |  |
| II. | Комплект заводской документации (паспорта электрооборудования, протоколы заводских испытаний, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации и т.п.) |  |  |  |
| III. | Акты, протоколы, ведомости, журналы по электромонтажным работам и по строительным работам, связанным с монтажом электротехнических устройств. |  |  |  |

| Представитель монтажной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Приложение 2

к акту технической готовности от

«_____»____________200  г.

(обязательное)

| (Министерство) |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (трест) |  | (заказчик) |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
|  |  | 200 г. |
| (участок) |  |  |

ВЕДОМОСТЬ
изменений и отступлений от проекта

| NN п/п | Состав изменений и отступлений | Причина изменений | Кем, когда согласовано, номер документа |
| --- | --- | --- | --- |

| Производитель работ |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |

Приложение 3

к акту технической готовности от

«_____»__________200  г.

(обязательное)

| (Министерство) |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (трест) |  | (заказчик) |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
|  |  | 200 г. |
| (участок) |  |  |

ВЕДОМОСТЬ
электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию

| NN п/п | Недоделки | Срок устранения | Кто устраняет |
| --- | --- | --- | --- |

| Представитель монтажной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |

Приложение 4

к акту технической готовности от

«_____»__________200  г.

(обязательное)

| (Министерство) |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (трест) |  | (заказчик) |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
|  |  | 200 г. |
| (участок) |  |  |

ВЕДОМОСТЬ
смонтированного электрооборудования

| NN п/п | Наименование электрооборудования, комплекта | Тип, марка | Заводской номер или маркировка | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Представитель монтажной организации |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |