Форма 7

____________________________________ _________________________________ (Министерство) (город) ____________________________________ _________________________________ (трест) (заказчик) ____________________________________ _________________________________ (монтажное управление) (объект) ____________________________________ __________________________200___г (участок) АКТ О ПРИЕМКЕ И МОНТАЖЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА* Мощность ___________________________ кВ(А, ВН ________________________ кВ, СН _________________________ кВ, НН __________________________ кВ. Завод-изготовитель __________________________, тип __________________________, заводской номер _________________________, дата выпуска _____________________, дата прибытия на площадку _________________________________________________. Комиссия в составе: от предприятия заказчика _________________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) от электромонтажной организации _________________________________________ (должность, фамилия, и., о.) проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж, и установила: 1. Комплектность: а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская организация) на трансформатор по перечню ГОСТ 11677- 85 (п. 5.15) __________________________________________________________________________ (есть, нет) Отсутствуют документы __________________________________________________ (наименование документов) б) трансформатор ________________________________________________________ (укомплектован, не полностью укомплектован __________________________________________________________________________ узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической __________________________________________________________________________ документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя) * Составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВ(А. К трансформатору не поставлены: __________________________________________ 2. Состояние трансформатора и его узлов: а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.) _______________________________________ __________________________________________________________________________ б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре: сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках __________________________________________________________________________ отсутствие течи масла из бака трансформатора и узлов, __________________________________________________________________________ заполненных маслом) наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла) _____________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора: а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) выполнена согласно проекту № __________________________ __________________________________________________________________________ (принята, не принята) ________________ монтажной организацией по акту № от _______________ 200 __ г. Не закончено строительством ________________________________________________ (перечислить неоконченные работы) __________________________________________________________________________ б) обеспеченность трансформатора маслом: согласно паспорту в трансформаторе используется масло ______________________ __________________________________________________________________________ (наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение) всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) __________________ т. имеется в трансформаторе ___________________ т. недостающее количество масла ___________________ т. будет поставлено заказчиком ______________________________________________ (дата) в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-75 и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки; г) согласно п. 3.197 СНиП 3.5.06-85 к настоящему Акту прилагаются: акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя, акт перевозки трансформатора к месту монтажа, акт выгрузки трансформатора. Перечисленные документы оформляются заказчиком. 4. Заключение о пригодности к монтажу ____________________________________ __________________________________________________________________________ Сдал представитель заказчика _________________________ (подпись) Принял представитель монтажной организации _________________________ (подпись) Трансформатор принят на хранение материально-ответственным лицом _________________________ (фамилия, и., о., подпись)