ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (Рекомендуемое)

АКТ
готовности зданий, сооружений к производству
монтажных работ
(форма)

Город __________________							"____"_________________ 200__ г.

Комисся в составе представителей:

заказчика __________________________________________________________________
                           (должность, фамилия, имя, отчество)

строительной организации ____________________________________________________
                                                      (должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации ______________________________________________________
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________

призвела осмотр здания (сооружения)

и проверку качества работ, выполненных ________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование строительной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлены _____________________________________________________
                                                          (наименование здания,
___________________________________________________________________________
(сооружения)

2. Работы выполнены по проекту _______________________________________________
                                                                   (наименование
___________________________________________________________________________
(проектной организации)

3. Дата начала работ ________________________

4. Дата окончания работ ______________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответсвии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.

Предъявленные к премке здания (сооружения), указанные в п. 1 настоящего акта, приняты с оценкой качества выполненных 
работ ____________________

На основании изложенного разрешается призводство последующих работ по монтажу ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование установки)

Представители:

заказчика _______________________
                       (подпись)

строительной организации ____________________
                                                          (подпись)

монтажной организации ______________________
                                                     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Рекомендуемое)

АКТ
об окончании монтажных работ
(форма)

Город __________________								"____" __________________200__ г.

Рабочая комисся в составе:

председателя заказчика (генподрядчика) __________________________________________________________________
                                                                                         (должность, фамилия, имя, отчество)

представителя монтажной организации ____________________________________________________________________
                                                                                 (должность,
____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество )

представителя пусконаладочной  организации (или организации, представляющей ее)_______________________________
                                                                                                                                                                      (должность
_____________________________________________________________________________________________________
                                                     фамилия, имя, отчество)

Установила:

1. Монтажной организацией предъявлена к приемке законченная монтажом установка 
___________________________________________________________________________
(наименование установки)

смонтированная в ____________________________________________________________
                                               (наименование объекта)

по проекту, разработанному ____________________________________________________
                                                                  (наименование организации)

2. Монтажные работы выполнены _______________________________________________
                                                                   (наименование
___________________________________________________________________________
монтажной организации)

3. Начало работ "__  " __________________ 200  г.

4. Окончание работ "__  " __________________ 200  г.

Заключение рабочей комиссии

Работы по монтажу предъявленной установки выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами.

Установку, предъявленную к приемке, считать принятой с "___" __________________ 200  г. для пусконаладочных работ с оценкой качества
монтажных работ на ___________________________________________________________
                                               (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представители:

заказчика ____________________
                      (подпись)

пусконаладочной организации _____________________
                                                              (подпись)

работ ____________________

На основании изложенного разрешается призводство последующих работ по монтажу ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование установки)

Представители:

заказчика _______________________
                       (подпись)

строительной организации ____________________
                                                          (подпись)

монтажной организации ______________________
                                                     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3(Рекомендуемое)

#### Радиусы изгиба стальных водогазопроводных труб,
изготавливаемых по ГОСТ 3262-75

Размеры, мм

| Условный проход Dv | Наружный диаметр dн | Наименьший радиус изгиба R трубы | Наименьшая длина прямого участка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в горячем состоянии | в холодном состоянии |  |
| 8 | 13,5 | 40 | 80 | 40 |
| 10 | 17 | 50 | 100 | 45 |
| 15 | 21,3 | 65 | 130 | 50 |
| 20 | 26,8 | 80 | 160 | 55 |
| 25 | 33,5 | 100 | 200 | 70 |
| 32 | 42,3 | 130 | 250 | 85 |
| 40 | 48 | 150 | 290 | 100 |
| 50 | 60 | 180 | 360 | 120 |

#### Радиусы изгиба стальных труб в зависимости 
от диаметра и толщины стенок

Размеры, мм

|  | Диаметр трубы | Наименьший радиус изгиба при толщине стенки |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2 | св. 2 |
|  | От 5 до 20 | 4d | 3d |
|  | От 20 до 35 | 5d | 3d |
|  | От 35 до 60 | - | 4d |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (Рекомендуемое)

#### АКТ
готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей)
(форма)

Город _________________________________						 "___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Комиссия в составе представителей:

заказчика _________________________________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации _____________________________________________
                                                       (должность,
__________________________________________________________________
        фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт в том, что произведен осмотр законченных сооружений траншей для укладки трубопроводов
(кабелей) на участках ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Указанные траншеи выполнены по чертежам

___________________________________________________________________
(номера чертежей, наименование проектной организации)

Разрешается прокладка трубопроводов (кабелей) в траншеях, перечисленных в настоящем акте.

Прилагаются:

1. Исполнительные схемы траншеи, опорных конструкций.

2. Ведомость постоянных реперов.

Представители:

заказчика ____________________________
                           (подпись)

монтажной организации ________________________
                                                            (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Рекомендуемое)

#### АКТ
испытания трубопроводов на прочность и герметичность
(форма)

Город _________________________________ 							"___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Комиссия в составе представителей:

заказчика _________________________________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации _____________________________________________
                                                       (должность,фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о том, что произведено
________________________________________________
(способ испытания)

испытание трубопроводов на _______________________________________
                                                                (вид испытания)

#### Результаты испытания

| № трубной проводки по проекту | Длина трубной проводки, м | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на прочность | на герметичность |  |

Испытание выполнено в соответствии с СНиП 3.05.05-84. Во время испытания никаких дефектов или течи в трубных проводках не обнаружено. Трубные проводки, перечисленные в настоящем акте, считать выдержавшими испытания.

Представители:

заказчика ____________________________
                           (подпись)

монтажной организации ________________________
                                                            (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (Рекомендуемое)

#### АКТ
испытания арматуры
(форма)

Город _________________________________ 							"___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Комиссия в составе представителей:

заказчика _________________________________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации (организации, проводившей испытание арматуры) 
__________________________________________________________________
                                                       (должность,фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт о том, что произведено испытание арматуры, изготовленной
__________________________________________________________________
(наименование предпреятия, изготовившего арматуру)

#### Характеристики и условия испытания арматуры

| Наименование арматуры | Ду, м | Фигура | Заводской номер | Давление МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

При осмотре и испытании дефектов не обнаружено.

Арматура считается выдержавшей испытание на прочность, герметичность и пригодна для монтажа.

Представители:

заказчика ____________________________
                           (подпись)

монтажной организации 
(организации, проводившей испытание арматуры)________________________
                                                                                                     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (Рекомендуемое)

#### АКТ
о выявленых дефектах приборов, оборудования
и агрегатов автоматической установки пожаротушения

Город _________________________________							 "___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Настоящий акт составлен в том, что в процессе ревизии, монтажа и испытания (подчеркнуть стадию) принятого в монтаж по акту № ____________

от "___" ______________________ 200 г.

оборудования:

наименование  ________________________

тип и марка ___________________________

заводской номер _______________________

номер чертежа и проектная организация ________________________________

___________________________________________________________________
(для нестандартизированного оборудования)

завод-изготовитель ___________________________________________________

дата изготовления оборудования ________________________________________

дата поступления оборудования на склад _________________________________

обнаружены следующие дефекты:

_________________________________________________________
                                (перечислить все обнаруженные дефекты,
_________________________________________________________
                                   при необходимости, приложить эскиз или 
__________________________________________________________________
                                     сослаться на номер чертежа и позицию детали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Для устранения выявленных дефектов необходимо:

___________________________________________________________________
(указать мероприятия или работы,
___________________________________________________________________
которые подлежат выполнению
___________________________________________________________________
для устранения дефектов, исполнителей
___________________________________________________________________
и сроки выполнения)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Представители:

заказчика ___________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество, должность,                 подпись)

организации, проводившей ревизию: ______________________________________
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
                должность,                                                                 подпись)

завода-изготовителя-шефперсонала: ______________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________
                должность,                                                                 подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (Рекомендуемое)

#### АКТ
готовности фундаментов (оснований)
к установке оборудования, насосов, компрессоров,
емкостей, газовых батарей и т. п.
(форма)

Город _________________________________							 "___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Здание, сооружение, помещение ______________________________________
__________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в том, что фундамент(ы) под

________________________________________________________________
(наименование оборудования)

выполненный(ые) по проекту ______________ ___________________________
                                                                       (номер (а) чертежей,
__________________________________________________________________
дата их составления)

соответствует(ют) проекту и готов(ы) к производству монтажных работ __________
___________________________________________________________________

Особые замечания: ___________________________________________________
___________________________ ________________________________________

Приложение: _______________________ _________________________________

Представители:

Строительной организации _____________________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
                должность,                                                                 подпись)

монтажной организации: ________________________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________
                должность,                                                                 подпись)

заказчика ___________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество, должность,                 подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (Рекомендуемое)

#### АКТ
испытания агрегатов вхолостую или под нагрузкой

Город _________________________________ 						"___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Настоящий акт составлен в том, что произведено индивидуальное испытание вхолостую, под нагрузкой 
                                                                                                                      (ненужное зачеркнуть)
следующегосмонтированного оборудования:

| Наименование оборудования | Краткая техническая характеристика | Число единиц |
| --- | --- | --- |

Во время испытания оборудования, производившегося в течение ______________ ч. 
в соответствии с требованиями ВСН, установлено, что __________________________
___________________________ ___________________________________________

Оборудование считать выдержавшим испытание вхолостую, под нагрузкой
                                                                                  (ненужное зачеркнуть)

Представители:

заказчика ___________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество, должность,                 подпись)

монтажной организации: ________________________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________
                должность,                                                                 подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (Рекомендуемое)

#### АКТ
измерения сопротивления изоляции электропроводок
(форма)

"___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Наименование организации заказчика _________________________________

Наименование проектной организации   _________________________________

Проект № _________________

Данные контрольных приборов

| Наименование прибора | Тип | Номер прибора | Шкала | Класс прочности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________ ___________________________________________
_______________________________________________________________________

Данные испытаний

| Маркировка провода(кабеля) по чертежу, номер позиции | Марка провода (кабеля) | Кол-во и сечение жил, мм2 | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | между проводами (жилами) | относительно земли |  |

_____________________________________________________________________

Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям.

Представители:

заказчика ___________________________________
                                         ( подпись)

монтажной организации: _______________________
                                                              ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (Рекомендуемое)

#### ПРОТОКОЛ
прогрева кабелей на барабанах
(форма)

Город __________________________________________						 "___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________
                      (наименование)

Представители монтажной организации _________________________________
                                                                                 (должность,
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

в присутствии заказчика ______________________________________________
                                                             (должность,
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

произвели прогрев кабелей на барабанах.

| Номер барабана | Марка кабеля | Число жил и сечение, мм2 | Длина кабеля, м | Температура в начале прогрева, Со | Напряжение, В | Ток, А | Температура в конце прогрева, Со | Температура воздуха в месте прокладки кабеля, Со |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечесленные кабели допускаются к прокладке с окончанием работ не позднее       "____ " _________________________ 200  г.

Представители:

заказчика ___________________________________
                                         ( подпись)

монтажной организации: _______________________
                                                              ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 (Рекомендуемое)

#### АКТ
осведетельствования скрытых работ
(форма)

___________________________________________________________________
(наименование работ)

выполненных в ______________________________________________________
                                        (наименование здания, сооружения)

Город _____________________________                  "___" _______________ 200    г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика  ___________________________________________________________
                      (должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации ________________________________________________
                                                        (должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр работ, выполненных _____________________________________
______________________________________________________________________
(наименование монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы ______________
________________________________________________________________________
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту _____________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование проектной организации, № чертежей)

3. При выполнении работ применены __________________________________________
                                                                                                    (наименование
_________________________________________________________________________
материалов, конструкций, изделей и т. д.)

4. Дата начала работ ______________________

5. Дата окончания работ _______________________

Решение комиссии

работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

предъявленные к приемке работы, указанные в п.1 настоящего акта, принять с оценкой качества ________________

На основании изложенного разрешается производство следующих работ по монтажу ___________________________
_________________________________________________________________________________________________
(наименованиеработ и конструкций)

Представители:

заказчика ___________________________________
                                         ( подпись)

монтажной организации: _______________________
                                                              ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (Рекомендуемое)

#### ПРОТОКОЛ
испытания на герметичность разделительных уплотнений 
защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах
(форма)

Город __________________________________________ 						"___" _______________ 200    г.

Предприятие (заказчик) ______________________________________________

Объект ___________________________________________________________

Комиссия в составе представителей:

монтажной организации _____________________________________________
                                                                                 (должность,
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

заказчика __________________________________________________________
                                                             (должность,
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

произвела испытания на герметичность соединений трубопроводов для электропроводок.

Результаты испытаний.

| Номер трубной проводки по проекту | Дv. мм | Номер коробки с разделительным уплотнением по проекту. | Испытательное давление, МПа (кгс/см2) | Время выдержки, ч | Падение давления, прод./ч. | Допустимая величина давления, проц./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласно проведенным результатам испытаний и осмотру монтаж защитных трубопроводов выполнен в соответствии с проектом и техническими требованиями "Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения".

Защитные трубопроводы пригодны для эксплуатации во взрывоопасных помещениях класса _______________________________

Представители:

заказчика ___________________________________
                                         ( подпись)

монтажной организации: _______________________
                                                              ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 (Рекомендуемое)

#### АКТ
испытания гидропневматической емкостит
(форма)

Город _____________________________              					    "___" _______________ 200    г.

Объект ______________________________________________________________
                       (наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика  ___________________________________________________________
                      (должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации ________________________________________________
                                                        (должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)

составила настоящий акт в том, что произведено испытание

________________________________________________________________________
(наименование емкости)

Испытательное давление ________________________ МПа (кгс/см2).

Испытание произведено с  "Правилами производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения". Во время испытания дефектов или течи в емкости не обнаружено.

Емкость _________________________________ считать выдержавшим испытание.
                    (заводской номер)

Представители:

технадзора заказчика ___________________________________
                                         ( подпись)

монтажной организации: _______________________
                                               ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 (Рекомендуемое)

#### АКТ
об окончании пусконаладочных работ
(форма)

Город _____________________________         						         "___" _______________ 200    г.

Составлен представителями:

Заказчика (генподрядчика) ___________________________________________________________
                                                      (должность, фамилия, имя, отчество)

пусконаладочной  организации ________________________________________________
                                                        (должность,
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)

в том, что с  "___" _______________ 200    г. по 
"___" _______________ 200    г.

________________________________________________________________________
(наименование пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы на _____________________________________
________________________________________________________________________
(наименование установки)

смонтированной в _________________________________________________________
                                         (наименование объекта)
_________________________________________________________________________

согласно договора № ______ от  "___" _______________ 200    г.

В результате проведенных работ выполнено: ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии и приемке в эксплуатацию.
_________________________________________________________________________
(для дополнительной информации)

К акту прилагаются:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Представители:

заказчика ___________________________________
                                         ( подпись)

пусконаладочной организации: _______________________
                                                             ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 (Рекомендуемое)

#### АКТ
проведения индивидуальных испытаний
автоматических установок пожаротушения
(форма)

Город _____________________________             					     "___" _______________ 200    г.

Наименование объекта ________________________________________________

Проверка работоспособности установки произведена в соответствии с требованиями "Правил производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения".

Для проверки заряжено сжатым воздухом ______________________________________
                                                                            (номер баллонов)

или заполнены водой _______________________________________________________
                                         (наименование узлов управления)

до давления _________________ в колличестве _________________________________
_________________________________________________________________________
(тип побудительного устройства)
_________________________________________________________________________
(наименование защищаемого помещения)

Результаты испытания ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
(подробно указать результаты испытания и выявленные дефекты)

Испытание произвели представители:

заказчика ________________________________________________    ___________________________________
                     (должность, фамилия, имя, отчество)                                                 ( подпись)

монтажно-наладочной организации: ________________________________________________    ___________________________________
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество)                                                 ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 (Рекомендуемое)

#### ПАСПОРТ
по заряду баллонов установки газового пожаротушения
(форма)

Зарядка баллонов установки произведена ___________________________________________________________
                                                                                   (наименование организации)

_______________________________________________________________________________________________
                                                                                 (день, месяц, год зарядки)
________________________________________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

огнетушащим средством ___________________________________________________________________________
                                                             (наименование состава)

Для зарядки использовались следующие материалы
________________________________________________________________________________________________
     наименование и номер сертификата, его дата)
________________________________________________________________________________________________

заряжены следующие баллоны ______________________________________________________________________

| Наименование | Тип | Заводской номер | Срок годности | Вес без заряда | Вес с зарядом | Вес заряда | Давление в баллонах после контрольного взвешивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с инструкцией ВЭН 23-73 баллоны с № _________ по № ______________ заряжены _________________ и могут быть использованы в установке газового пожаротушения.

Представитель организации,
производившей зарядку: ___________________________    ___________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)                          ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 (Рекомендуемое)

#### ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования
автоматической  установки пожаротушения
(форма)

___________________________________________________________
                       (наименование объекта)

по проекту __________________________________________________

| Номер позиции и спецификации проекта | Наименование | Тип | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Принял  ____________________________________________________________  
                            (должность, фамилия, имя, отчество
__________________________________________ ________________________
   представителя заказчика)                                                      ( подпись)

Сдал ______________________________________________________________  
                            (должность, фамилия, имя, отчество
_______________________________________________ __________________
   представителя монтажной организации)                                ( подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 (Рекомендуемое)

#### АКТ
проведения комплексного опробования
автоматической установки пожаротушения
(форма)

Город __________________________________________						 "___" _______________ 200    г.

Объект ___________________________________________________________

Рабочая комиссия в составе :

председателя-представителя заказчика (генподрядчика)____________________
                                                             
__________________________________________________________________
    (должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации _____________________________________________
                                                                                 (должность,
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

пусконаладочной организации __________________________________________
                                                                                 (должность,
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

государственного пожарного надзора ___________________________________
                                                                                 (должность,
__________________________________________________________________
     фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки __________________________________________
                                                           (наименование)

смонтированной в соответствии с проектом ______________________________
                                                                                        (обозначение
__________________________________________________________________
проекта и полное наименование проектной организации)

осмотром установлено, что установка __________________________________
                                                                                (наименование)

смонтирована полностью в соответствии с проектом и "Правилами производства и приемки работ.
Автоматические установки пожаротушения", _______________

Для проверки работоспособности смонтированной установки комиссия произвела комплексное опробование
_________________________________________________________________
(наименование защищаемых помещений, секций
_________________________________________________________________
установки, подвергнутых, испытанию)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Искусственные очаги пожара размером
_________________________________________________________________

с горючим материалом ______________________________________________

были установлены в _________________________________________________
                                            (места установки очагов пожара)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

В результате испытания установлено

| Наименование (номер) | Время поджога очага пожара, час. мин. | Время вскрытия спринклерного оросителя (извещателя), час. мин. | Время появления воды (пены, газа), час., мин. | Полное тушение очага пожара, час, мин. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| секции | защищаемого помещения |  |  |  |  |  |

Представители:

заказчика ___________________________________
                                         ( подпись)

монтажной организации: _______________________
                                                      ( подпись)

государственного пожарного надзора ______________________
                                                                        (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 (Рекомендуемое)

#### АКТ
приемки установки в эксплуатацию
(форма)

Город _____________________________               					   "___" _______________ 200    г.

Комиссия, назначенная   __________________________________________________
                                                      (наименование организации - заказчика)

решением от  "___" _______________ 200    г.   № _______________________________

в составе:

председателя-представителя заказчика (генподрядчика)
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

членов комиссии-представителей:

монтажной организации ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

пусконаладочной  организации _______________________________________________
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

государственного пожарного надзора ________________________________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке установка 
_______________________________
(наименование установки)

смонтированная в : ________________________________________________________
                                          (наименование объекта)
по проекту, разработанному _________________________________________________
                                                          (наименование организации)
2. Монтажные работы выполнены ____________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации)

с "____" ________________ 200  г. по "____" ________________ 200  г.

Сметная стоимость монтажных работ _______________ тыс. руб.

Фактическая стоимость монтажных работ ______________ тыс. руб.

3. Пусконаладочные работы выполнены ______________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование пусконаладочной организации)

с "____" ________________ 200  г. по "____" ________________ 200  г.

Сметная стоимость монтажных работ _______________ тыс. руб.

Фактическая стоимость монтажных работ ______________ тыс. руб.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

Заключение комиссии:

Установку, прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с  "____" ________________ 200  г. с оценкой качества работ на _________________________________________________________________
                                   (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Комиссия::

председатель комиссии  ___________________________________         
                                                   ( подпись, место печати)

члены комиссии : _______________________
                                                             ( подпись)
                                 _______________________
                                 _______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 (Рекомендуемое)

#### АКТ
о выявленных дефектах в автоматической установке пожаротушения
(форма)

Город __________________________________________						 "___" _______________ 200    г.

Предприятие (заказчик) _____________________________________________________
                                                (наименование)

Монтажно-наладочная организация (подрядчик) _________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование)

Настоящий акт составлен в том, что в процессе эксплуатации автоматических установок пожаротушения в период гарантийного срока обнаружены следующие дефекты: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Для усранения выявленных дефектов необходимо: _______________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Представители:

заказчика  _________________________________  ______________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)          ( подпись)

монтажной организации: _________________________________   ______________________
                                                 (должность, фамилия, имя, отчество)          ( подпись)

государственного пожарного надзора   _________________________________  ______________________
                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)           ( подпись)

организации, осуществляющей эксплуатацию установки 
_________________________________  ______________________
  (должность, фамилия, имя, отчество)          ( подпись)

организации, осуществляющей централизованное обслуживание 
_________________________________  ______________________
  (должность, фамилия, имя, отчество)          ( подпись)