ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (форма)

Город (район)______________________________________________________________
Объект ___________________________________________________________________
                        (наименование)
Комиссия в составе представителей:
Заказчика _________________________________________________________________
                         (должность)
__________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
подразделения охраны ______________________________________________________
                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
органа Госпожнадзора _______________________________________________________
                                                           (должность, фамилия, имя, отчество)
произвела обследование _____________________________________________________
                                                          (наименование объема, его
___________________________________________________________________________
                                                принадлежность министерству, ведомству)
находящегося по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
                            (название района, населенного пункта, улица, номер телефона)
установила, что объект состоит из _______________________________________________
                                                                    (одного, двух и т д.
___________________________________________________________________________
                                                зданий, помещений в одном здании)
занимаемых: ______________________________________________________________
                                (наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т д )
__________________________________________________________________________
Этажность ________________________________________________________________
                                            (если помещение, то на каком этаже)
Вид строения ______________________________________________________________
                                            (деревянное, каменное, железобетонное)
Подлежит оборудованию сигнализацией ________________________________________
__________________________________________________________________________
                                               (охранной, охранно-пожарной, пожарной)
Тип извещателей __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приемно-контрольные приборы сигнально-пусковые устройства ___________________
_________________________________________________________________________
                                (название прибора, устройства, место установки)
с подключением ___________________________________________________________
                                                    (на ПЦН или автономная, с выходом на квартиру
_________________________________________________________________________
                                                     сторожа по адресу, расстояние)
Установка оповещателей ____________________________________________________
                                                        (название, тип, место установки)
_________________________________________________________________________
Выполнить блокировку:

| Наименование защищаемых конструкций | Наименование материала | Размер (длина, ширина высота) | Кол-во защищаемых конструкций | Тип извещателей | Кол-во извещателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| здание (помещение) 1. Двери двустворчатые 2.Двери одностворчатые 3-Двери 4.Двери люков 5.Витрины б.Оконные рамы 7. 8. 9. Вентиляционные каналы 10. Слуховые окна 11. Временные и капитальные стены и перегородки 12. Перекрытия (потолка и пола) 13 14 15 16 |  |

Провода проложить_____________________________________________________________
                                                (открыто, скрыто, протяженность в м )
Электроснабжение технических средств сигнализации осуществить от
______________________________________________________________________________
Сметная стоимость_______________________________________________________ тыс.руб.
Смета на многоэтажно-наладочные работы прилагается на_______________________листах
План-схема прилагается на ________ листах.
Задание заказчику по технической укрепленности объекта прилагается на___________листах
Выполнение работ по монтажу технического средства __________________________________
планируется провести в _______ месяце 19 _____ года.
Настоящий акт составлен в _____________ экземплярах.

Представители:
ЗАКАЗЧИКА __________________
                            (подпись)
Подразделение охраны __________________
                                                    (подпись)
Орган Госпожнадзора ___________________
                                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту обследования
ПЛАН-СХЕМА ОБЪЕКТА

План схема составляется поэтапно с указанием:
размеров помещений (длина х ширина х высота в м.);
трассы прокладки электропроводок (шлейфа сигнализации, электроснабжения к оповещателям, телефонам и их расстояние от приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств);
места установки приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств извещателей, оповещателей;
места нахождения щита электроснабжения; места проходов капитальные и некапитальные стены.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту обследования
Задание заказчик* по технической укрепленности объекта

Заказчику до "____" ______________ 19 __ г. выполнить следующие работы:

| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ

Город ___________________________________________ “___”___________19__г.
Объект_______________________________________________________________
                                                    (наименование)
Комиссия в составе представителей:
Заказчика____________________________________________________________
____________________________________________________________________
                        (должность, фамилия, имя, отчество)
Строительной организации_______________________________________________
______________________________________________________________________
                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
Монтажной организации __________________________________________________
______________________________________________________________________
                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
Монтажной организации _________________________________________________
Составила настоящий акт о том, что объект готов, не готов
                                    (ненужное зачеркнуть)
к производству работ по монтажу технических средств _________________________
______________________________________________________________________
Особые замечания______________________________________________________
______________________________________________________________________
Приложение____________________________________________________________
______________________________________________________________________

Представители:
Заказчика ____________________
                            подпись
Строительной организации____________________
                                                                подпись
Монтажной организации ______________________
                                                                подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
о проведения входного контроля

Предприятие ______________________________________________________
                                                                наименование
Объект___________________________________________________________
                                                               наименование
Комиссия в составе представителей:
Заказчика_______________________________________________________________
                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
Монтажной организации____________________________________________________
                                             (должность, фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________________
Составила настоящий акт о том, что технические средства
________________________________________________________________________
                        (наименование, тип, марка, заводской номер или маркировка
________________________________________________________________________
                      предприятие-изготовитель, дата изготовления технических средств
________________________________________________________________________
                                                    дата поступления)
прошедшие входной контроль, соответствуют технической документации предприятий-изготовителей.

Представители:
Заказчика____________________
                            подпись
Монтажной организации _________________
                                                        подпись

Приложение 4

### СХЕМА

обеспечения круглосуточной работы пожарных извещателей при подключении охранного и пожарного шлейфов на один приемно-контрольный прибор

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
об окончании монтажных работ

Город _______________________________________ " ____" _________ 19__ г.
Комиссия в составе представителей:
Заказчика (генподрядчика) __________________________________________
                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
Монтажной организации ____________________________________________
_________________________________________________________________
                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
Пусконаладочной организации (или организации, представляющей её)
_________________________________________________________________
                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
установила:
1. Монтажной организацией предъявлена к приемке законченные монтажом технические средства _________________________________________________________________
                                                            наименование технических средств
смонтированные в__________________________________________________
                                                                наименование объекта
по ____________________________, разработанному_____________________
        (проекту, акту, обследования)
2. Монтажные работы выполнены ______________________________________
                                                                    (наименование монтажной организации)
3. Начало работ   "____" ____________ 19 ___ г.

Окончание работ "____" ____________ 19 ___ г.

Заключение рабочей комиссии:
Работы по монтажу предъявленных технических средств сигнализации соответствии с проектом, стандартами, строительными нормативами и правилами.
Технические средства сигнализации, предъявленные к приемке, считать принятой

с "__" ________ 19____ г. для пусконаладочных работ.

Представители:
Заказчика (генподрядчика)___________________
                                                                подпись
Монтажной организации _____________________
                                                                подпись
Пусконаладочной организации
(или организации, предствляющей ее) __________________
                                                                                подпись

Приложение 6

Рис. 1

Рис.2

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

### Схема размещения камеры ПТУ

Рис. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
испытания защитных труб с разделительными уплотнителями на герметичность

Город _______________________________________________ "___" ________ 19___ г.
Объект__________________________________________________________________
Комиссия в составе представителей:
Заказчика _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                        должность, фамилия, имя, отчество
монтажной организации ____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                        должность, фамилия, имя, отчество
произвела испытание давлением на герметичность соединений стальных труб электропроводок

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| N трубы по проекту | Ду, мм | Длина трубы, м | Испытательное давление кПа(ат) | Время вы держки, ч | Падение давления проц/ч | Допустимая величина давления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Согласно приведенным результатам испытаний и осмотру монтаж защитных труб выполнен с проектом.
Защитные трубы пригодны для эксплуатации по взрывоопасных зонах класса

Представители:
Заказчика _____________________
                                подпись
Монтажной организации ___________________
                                                            подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
измерения сопротивления изоляция электропроводок

Город _____________________________________________ "____" _________ 19__г.
Объект_________________________________________________________________
                                                            наименование
_______________________________________________________________________
Проект N _______________________________________________________________
Комиссия в составе представителей:
Заказчика_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                           должность, фамилия, имя отчество
________________________________________________________________________
Монтажной организации ____________________________________________________

произвела измерения сопротивления изоляции электропроводок.
Данные контрольных приборов:

| Наименование прибора | Тип | N прибора | Шкала | Класс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

Данные испытаний

| Маркировка провода (кабеля) по чертежу | Марка провода (кабеля) | Количество и сечение жил кв. мм | Сопротивление изоляции, МОм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

Заключение комиссии:
Сопротивление изоляции перечисленных электропроводок соответствует техническим требованиям

Представители:
Заказчика______________________
                                подпись
Монтажной организации ___________________
                                                            подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок
по стенам, потолкам, в полу

Город ________________________________________________ "____" ______19__г.
Объект_________________________________________________________________
                                                                        (наименование)
Комиссия в составе представителей:
заказчика ______________________________________________________________
                                                             (должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
монтажной организации ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр выполненных ____________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                            (наименование монтажной организации)
работ по прокладке скрытым способом ______________________________________
                                                                                    (электропроводки или линии
_______________________________________________________________________
                                                блокировки стен, перегородок, перекрытий и т.д.)
провода (кабеля) ________________________________________________________
                                                            (марки провода, кабеля)
емкостью ______________ диаметром жил ____________мм,
длиной ____________________ м.

Работы выполнялись в период с _________________________

по ____________________ 19____ г.

При осмотре оказалось:
1._____________________________________________________________________
                                    (прокладка провода, кабеля выполнена в штробе,
______________________________________________________________________
                                    трубах, гибких металлических рукавах и т.п.)
2.____________________________________________________________________
                                     (наличие спаек провода, кабеля, их количество,
______________________________________________________________________
                                                        качество выполнения)
3. ____________________________________________________________________
                                                        (в стене, потолке, полу)
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________

Проведенные работы по прокладке электропроводки и линий блокировки
выполнены в соответствии с техническими требованиями.

Представители:
заказчика _____________________
                                    (подпись)
монтажной организации ____________________
                                                            (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
освидетельствования скрытых работ (Канализация)

Город______________________________________________ "____" __________ 19__ г.
Комиссия в составе представителей:
Заказчика ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                        (должность, фамилия, имя, отчество)
монтажной организации ____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                       (должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр выполненных _____________________________________________
________________________________________________________________________
                                                         (наименование монтажной организации)
работ по укладке кабелей (контрольных и силовых) в подземной канализации согласно 
рабочим чертежам________________________________________________________
на объекте, на участках___________________________________ в объеме:

| Количество отверстий | Протяженность, м | Внутренний диаметр труб, мм | Длина труб, м | Тип труб | Способ соединения стыков | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работы выполнялись в период с ___________________________________________
по ________________________ 19____ г.

При осмотре не засыпанной канализации оказалось:
1. Глубина заложения подошвы блока_______________________________________
2. Количество выполненных стыков_________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. Результаты проверки пробным цилиндром_________________________________
5. Размеры люков, колодцев_______________________________________________
6. Наличие двойных крышек на колодцах_____________________________________

Осмотренные сооружения выполнены в соответствии__________________________
____________________________________________________с "Общей инструкцией
по строительству линейных сооружений ГТС", ПУЭ и проектом.

Представители:
Заказчика ____________________
                            (подпись)
монтажной организации __________________
                                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле)

Город______________________________________________"____" __________ 19__ г.
Комиссия в составе представителей:
Заказчика _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                        (должность, фамилия, имя, отчество)
монтажной организации ___________________________________________________
________________________________________________________________________
                                         (должность, фамилия, имя, отчество)
произвела осмотр выполненных _____________________________________________
________________________________________________________________________
                                            (наименование монтажной организации)
________________________________________________________________________
                    работ по прокладке бронированного кабеля (или небронированного)
марки ____________________________ , емкостью _____________________________
диаметром жил ________________ мм, согласно рабочему чертежу N ______________
на объекте ____________________________________________
длиной _____________________________________________ м.
Работы выполнялись в период с ______________________________________________
по ________________ 19____ г.

При осмотре оказалось:
1. ________________________________________________________________________
                                        (наличие постели из песка или мягкого грунта)
2._________________________________________________________________________
                                        (защита кабеля кирпичом или другим материалом)
3._________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________

Осмотренные работы по прокладке бронированного (небронированного) кабеля выполнены 
в соответствии с ПУЭ и проектом.

Представители:
Заказчика ____________________
                                (подпись)
монтажной организации ___________________
                                                        (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Рекомендуемое

### ПРОТОКОЛ (форма)
прогрева кабелей на барабанах

Город _____________________________________________ "__"___________ 19____г.
Объект__________________________________________________________________
                                                                   (наименование)
Цех (объект) _____________________________________________________________
Комиссия в составе представителей:
заказчика ________________________________________________________________
                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
монтажной организации _____________________________________________________
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество)

произвели прогрев кабелей на барабанах

| Номер барабана | Марка кабеля | Число жил и сечение, кв. мм | Длина кабеля, м. | Температура в начале прогрева, °С | Напряжение, В | Ток А | Температура в конце прогрева, °С | Температура воздуха в прокладке, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перечисленные кабели допускается к прокладке с окончанием
работ не позднее "____" _________________________ 19 ___ г.

Представители:
заказчика _____________________
                                (подпись)
монтажной организации ___________________
                                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
об окончании пуконаладочных работ

Город _________________________________________ "___" _________ 19 ___г.
Комиссия в составе:
заказчика __________________________________________________________
                                                    (должность, фамилия, имя, отчества)
___________________________________________________________________
монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации _____________________
___________________________________________________________________
                                                    (должность, фамилия, имя, отчество)
установила, что с "____"__ ________________ 19 ___ "г.
по "__" _______________ 19 ___ г.___ ____________________________________
____________________________________________________________________
                                (наименование монтажно-наладочной (пусконаладочной)
____________________________________________________________________
                                                            организации)
проводились пусконаладочные работы ____________________________________
                                                                                        (наименование)
____________________________________________________________________
                                                                    установки)
смонтированной в _____________________________________________________
                                                                (наименование объекта)
согласно договору N ______ от "____" _______________ 19____г.

В результате приведенных работ выполнено: _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, установленные технические средства сигнализации, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.
______________________________________________________________________
                                            (для дополнительной информации)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
К акту прилагаются: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

К акту прилагаются: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Представители:
заказчика __________________
                            (подпись)
монтажно-наладочной организации _________________
                                                                                (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Рекомендуемое

### ПЕРЕЧЕНЬ
измерительных приборов, рекомендуемых при монтаже, настройке и сдаче в эксплуатацию технических средств сигнализации

| Наименование прибора | Рекомендуемый тип прибора |
| --- | --- |
| Автотрансформатор | РНО-250-2 |
| Ампервольтметр | Ф-434 |
| Комбинированный прибор | Ц4311, Ц4324 |
| Вольметр универсальный цифровой | В7-22 |
| Вольметр универсальный цифровой | В7-38 |
| Генератор сигналов низкочастотный | Г3-109,Г3-110 |
| Генератор сигналов высокочастотный | Г4-114, Г4-117 |
| Генератор шума низкочастотный | Г4-109, Г2-47 |
| Генератор телевизионных испытательных сигналов | Г6-8 |
| Генератор импульсов калиброванной амплитуды | Г5-53, Г5-60 |
| Измеритель частотных характеристик | Х1-10 |
| Измеритель индуктивности, емкости и | Е7-11 |
| сопротивления универсальный |  |
| Источник питания постоянного тока | Б5-48 |
| Источник питания постоянного тока | Б5-49 |
| Измеритель неоднородностей кабеля | Р5-9 |
| Мегаомметр | М4100/3 |
| Микровольтметр селективный | В6-9 |
| Миливольтметр | ВЗ-42 |
| Мост сопротивлений | Р-333 |
| Люксметр фотоэлектрический | Ю117, Ю116 |
| Осциллограф универсальный однолучевой | C1-94, C1-73 |
| Осцилограф двухлучевой универсальный | С 1-74 |
| Пробойная установка | УПУ-10М |
| Счетчик импульсов | СБ-1М/50 |
| Радиостанция УКВ низовой радиосвязи |  |
| "Стройка" |  |
| Телефонный аппарат | ТАИ-43 |
| Частомер электронно счетный | Ф5041 |
| Шумомер | Ш-71 |

ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается применение других приборов, имеющих характеристики, не хуже, чем у приведенных в перечне.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Рекомендуемое

### ВЕДОМОСТЬ (форма)
смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС

_______________________________________________________________________
(наименование объекта)
_______________________________________________________________________
по проекту (акту обследований)_____________________________________________

| N позиции по спецификации проекта | Наименование | Тип | Завод изготовитель | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сдал:
представитель монтажно
наладочной организации ________________________________________________
(должность, фамилия, и.о. подпись)
Принял: представитель заказчика _________________________________________
                                                                            (должность, фамилия, и.о. подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию

Город.____________________________________________________________________
Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________________
                                                                    (наименование организации
_________________________________________________________________________
                                                                        заказчика)
приказом от "____" _________________ 19__ г. N_________
в составе:
председателя - представителя заказчика
_________________________________________________________________________
                                            (должность, фамилия, имя, отчество)
Членов комиссии - представителей:
монтажной организации ____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                                    (должность, фамилия,
________________________________________________________________________
                                                        имя, отчество)
пусконаладочной организации _______________________________________________
                                                                        (должность, фамилия,
_________________________________________________________________________
                                                                        имя, отчество)
подразделения охраны _____________________________________________________
                                                                        (должность, фамилия,
_________________________________________________________________________
                                                                            имя, отчество)

провела проверку выполненных работ и установила:
1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке 
технические средства сигнализации ___________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                (наименование)
смонтированные в _________________________________________________________
                                                (наименование объекта)
по проекту _______________________________________________________________
                                                (проекту, акту обследования)
разработанному (составленному) ____________________________________________
                                                                                            (наименование
________________________________________________________________________
                                                            организации или состав комиссии)
2. Монтажные работы выполнены ____________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                            (наименование монтажной организации)
с "____" _________ 19__ г. по "___" _______ 19__г.

Сметная стоимость монтажных работ _____________ тыс.руб.
Фактическая стоимость монтажных работ ___________тыс.руб.
3. Пусконаладочные работы выполнены _______________________________________
_________________________________________________________________________
                                    наименование пусконаладочной организации
с "___"________ 19___ г. по "___" ___________ 19 __ г.

Сметная стоимость пусконаладочных работ _________________ тыс.руб.
4. Результаты измерения:
сопротивление шлейфа сигнализации _________________________________________
сопротивление изоляции шлейфа сигнализации _________________________________
5. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты недоделки устранены (при необходимости указать в приложении настоящему акту)

Заключение комиссии:
Технические средства сигнализации, прошедшие комплексную проверку, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию
с "______" ____________________ 19__ г.

Перечень прилагаемой к акту документации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________
                                                        (подписи, место печати)
Члены комиссии ________________________
                                                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
Рекомендуемое

### АКТ (форма)
о выявленных дефектах в технических средствах сигнализации

Город ______________________________________________ "____" _________ 19___ г.
Объект __________________________________________________________________
                                                                            (наименование)
Комиссия в составе представителей:
заказчика ________________________________________________________________
                                                                    должность, фамилия, имя, отчество
монтажной организации ____________________________________________________
                                                                    должность, фамилия, имя, отчество
подразделения охраны _____________________________________________________
                                                                    должность, фамилия, имя, отчество
организации, осуществляющей эксплуатацию
_________________________________________________________________________
                                                                    должность, фамилия, имя, отчество
составила настоящий акт о том, что в процессе эксплуатации технических средств ______ 
в период гарантийного срока обнаружены дефекты:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Для устранения выявленных дефектов необходимо:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Комиссия:
Председатель комиссии ______________________
                                                            подпись
Члены комиссии _________________________
                                                подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
Справочное

### ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных документов, на которые имеются ссылки в пособии

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.013-87 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования по безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

ГОСТ 8709-82Е. Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 8734-75. Трубы сварные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

ГОСТ 9413-78. Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 10704-76. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

ГОСТ 13489-79. Герметики марок У-30М и УТ-51. Технические условия.

ГОСТ 14254-80. Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.

ГОСТ 19034-82. Трубы из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия.

ГОСТ 21931-76. Припои оловянно-спинцовые в изделиях. Технические условия.

ГОСТ 22782-5-78. Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты. "Искробезопасная электроцепь. Технические требования и методы испытаний".

ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения.

СНиП 1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке, разработке, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, здании и сооружений.

СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.

СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.

СН 441-72. Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.